## 5.KOPĀ
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 2.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
KOPTĀME Nr. 5
|  |  | Tāmes izmaksas Eur | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
N.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur)
1 | 1 | Demontāžas darbi
2 | 1 | Zemes darbi
3 | 1 | Montāžas darbi
4 | 1 | Būvniecības darbi
5 | 1 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa ___%
Līgumcena
PVN 21%
Līguma summa:
| Sastādīja __________________________ |  |  | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) |  |  |  | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 5.Gaisa 2.posms
Apakštāme Nr. 5
Apakštāmes nosaukums
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUSTĀMĀ ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ
LĪDZ NEKUSTĀMAJAM ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 2.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
Līguma NR. | [10 empty] | Tāmes izmaksas : |  | Eur
________ | [10 empty] | Tāme sastādīta:
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /Eur/
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Asfaltbetona malu iezāģēšana pirms | m | 23
uzlaušanas
2 | Esošā ielu asfaltbet. seguma un pamatojuma | m2 | 45
nojaukšana
3 | Asfaltbetona un grants, šķembu pamatojumu | m3 | 31.3
savākšana un iekraušana automašīnā
4 | Būvgružu un šķembu transportēšana uz | km | 120
atbērtni līdz 15km
5 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 1650
cauruļvadus Dn 500mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
6 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 1560
cauruļvadus Dn 300mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
7 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 1070
cauruļvadus Dn 200mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
8 | Demontēt bezkanāla siltumtīklus | m | 10
2*Dn76*225mm
9 | Demontēt bezkanāla siltumtīklus Dn60/125mm | m | 6
10 | Demontēt atgaisošanas un izlaides armatūru | gab | 14
uz virszemes trases
11 | Demontēt virszemes siltumtīklu dz-betona | gab | 102
balstus H=4m un pamatus
12 | Demontēt virszemes siltumtīklu slīdošos | gab | 102
balstus ar metālkonstrukciju
13 | Demontēt virszemes siltumtīklu metāla | gab | 2
estakādes (L=20 m) ar kāpnēm
14 | Demontēt nedarb. tērauda ūdensvada | m | 5
caurules Dn500mm
15 | Demontēt nedarb. tērauda ūdensvada | m | 5
caurules Dn200mm
16 | Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas | tn | 3222
(cauruļvadus, armatūru,dz-bet.elementus,
balstus, estakādes u.c.)
17 | Celtniecības atkritumu transportēšana līdz 15km | km | 3870
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 2700
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 5
3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 150
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,15m
| Smilts | m3 | 165
4 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 480
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
| Smilts | m3 | 528
5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 2075
blietējot ar elektroblieti
6 | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 69
7 | Iebūvēt tranšeju atbalsta sienas H=2400mm, | gab | 25
L=3500mm un nojaukt (nomas maksa
2.mēnešiem)
8 | Ūdens pazemināšanas iekārtas uzstādīšana | obj.. | 1
Montāžas darbi
1 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 1812
signālvadiem, Dn219/355mm
2 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 12
signālvadiem, Dn76/160mm
3 | Tas pats, Dn60/140mm | m | 12
4 | Montēt rūpn. izolētas caurules ,dubultās,ar | m | 12
signālvadiem, 2*Dn76/225mm
5 | Montēt rūpnieciski liektās caurules 40° | m | 48
Dn219/355mm,L=12m-4gab
6 | Montēt rūpnieciski liektās caurules 35° | m | 24
Dn219/355mm,L=12m-2gab
7 | Montēt rūpnieciski liektās caurules 30° | m | 24
Dn219/355mm,L=12m-2gab
8 | Montēt rūpnieciski liektās caurules 20° | m | 24
Dn219/355mm,L=12m-2gab
9 | Montēt rūpnieciski izolētos atzarus, | gab | 2
paralēlos Dn219/355-Dn 76/160mm
10 | Montēt rūpnieciski izolētos atzarus, | gab | 2
paralēlos Dn219/355-Dn 60/140mm
11 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 4
Dn 219/355mm,horizontālos
12 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 85° | gab | 2
Dn 219/355mm,horizontālos
13 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 70° | gab | 2
Dn 219/355mm,horizontālos
14 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 45° | gab | 2
Dn 219/355mm,horizontālos
15 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 20° | gab | 2
Dn 219/355mm,horizontālos
16 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 90°, horizon. | k-ts | 2
Dn76/160mm
| Savienojums SX līkuma Dn160mm | gab | 2
| Metināms līkums 76 priekš SXB | gab | 2
| Putu pakas Nr.8 | gab | 2
17 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 90°, horizon. | k-ts | 2
Dn60/140mm
| Savienojums SX līkuma Dn140mm | gab | 2
| Metināms līkums 60 priekš SXB | gab | 2
| Putu pakas Nr.7 | gab | 2
18 | Montēt izolētus līkumus,SXB, 60°, horizon. | k-ts | 2
Dn60/140mm
| Savienojums SX līkuma Dn140mm | gab | 2
| Metināms līkums 60 priekš SXB | gab | 2
| Putu pakas Nr.7 | gab | 2
19 | Montēt rūpnieciski izolētu pāreju | gab | 2
Dn219/355mm-Dn273/400mm
20 | Montēt rūpnieciski izolētu transformācijas | gab | 1
pāreju "Y" Dn76/160mm-2*Dn76/225mm
21 | Montēt SX pārejas mufi Dn140-Dn125mm | gab | 2
22 | Montēt rūpnieciski izolētu Z līkumu | gab | 1
Dn2*76/225mm, 1000*1200*1000mm
23 | Montēt rūpnieciski izolētu Z līkumu | gab | 2
Dn60/140mm, 750*1000*750mm
24 | Montēt savienojumus SX*Dn 219/355mm | gab | 204
| Putu pakas Nr.9 | gab | 408
25 | Montēt savienojumus SX*Dn 273/400mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
26 | Montēt savienojumus SX*Dn 76/160mm | gab | 6
| Putu pakas Nr.6 | gab | 6
27 | Montēt savienojumus SX*Dn 60/140mm | gab | 10
| Putu pakas Nr.5 | gab | 10
28 | Montēt savienojumus SX*Dn60/125mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.3 | gab | 2
29 | Montēt savienojumus SX*2*Dn76/225mm | gab | 4
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
30 | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 10
EVOCAB SPLIT DN160
31 | Signāllenta 0,05*500m | gab | 4
32 | Izbūvēt kompensācijas spilvenus | gab | 42
2000*1000*40cm
33 | Montēt signālvadu savienojuma kārbas 1517 | gab. | 3
34 | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 6
35 | Iebūvēt kabeli NYN 5*1.5mm2 | m | 10
36 | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltum- | vieta | 2
tīkliem Dn 219/355mm
37 | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltum- | vieta | 2
tīkliem Dn 273/400mm
38 | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltum- | vieta | 1
tīkliem 2* Dn76/225mm
39 | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltum- | vieta | 2
tīkliem Dn60/125mm
40 | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 222
ar rengenoskopijas metodi
41 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 1000
darba spiediena
42 | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 1000
tranšejās
43 | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 29
44 | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 5
45 | Līplenta | gab | 5
46 | Lodalva | gab | 1
47 | Papildvads 25m | gab | 1
48 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn219/355 ar nerūsējošā tērauda lodveida
krānu izlaidei Dn60/140mm
49 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 4
Dn219/355 /Dn60/140mm atgaisošanai
ar pagarinātu kātu Hmax=1500mm
50 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
atgaisošanai Dn219/355 /Dn60/140mm
51 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
2*Dn76/225mm ar nerūsējošā tērauda
lodveida krānu izlaidei Dn42mm, ar
pagarinātu kātu Hmax=1500mm
52 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn60/140mm ar nerūsējošā tērauda lodveida
krānu izlaidei Dn42/110mm, ar pagarinātu
kātu Hmax=1500mm
53 | Esošā ķeta ūdensvada Dn200mm aizsardzība | m | 740
54 | Pārlikt esošo ūdensvada hidrantu (demontēt | k-ts | 1
un montēt no jauna) slapjā gruntī
55 | Pārlikt esošo ūdensvada aku (demontēt | k-ts | 1
un montēt no jauna) slapjā gruntī
56 | Pārlikt esošo ūdensvada cauruli (demontēt | m | 3.5
un montēt no jauna) slapjā gruntī
57 | Pieslēgties pie esošā ūdensvada pēc darbu | piev. | 1
veikšanas
58 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
Būvniecības darbi
1 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1
akas Dn 2000mm
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 2
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 2
| Grodi Dn2000*900 (KC-20-09) | gab | 1
| Bituma mastika | kg | 34
| Java | m3 | 0.21
2 | Betonēt grodu vāku Dn2200mm ar diviem | m3 | 1.5
atvērumiem no betona B25;F100;W6 ar veidņu
izbūvi un nojaukšanu -1gb (sk.SAT-42)
3 | Iebūvēt stiegras 16AIII,10AIII,8AIII,6AIII | tn | 0.141
aku vākos
4 | Izolēt vākus ar karstu bitumenu 2.kārtās pa | m2 | 6.4
aukstu bitumena gruntējumu vai pielietot
līdzvērtīgu hidroizolāciju
5 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 3
akas Dn 1500mm
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 3
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 3
| Grodu vāks Dn 1680*150(KCP-15) | gab | 3
| Grodi Dn1500*600 (KC-15-06) | gab | 3
| Grodi Dn1500*900 (KC-15-09) | gab | 2
| Bituma mastika | kg | 72
| Java | m3 | 0.39
6 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 2
akas Dn 1000mm dziļ. līdz 1.0m
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 2
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 2
| Grodu vāks Dn 1160*150(KCP-10) | gab | 2
| Grodi Dn1000*600 (KC-10-06) | gab | 3
| Grodi Dn1000*900 (KC-10-09) | gab | 1
| Bituma mastika | kg | 42
| Java | m3 | 0.21
7 | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 10
8 | Montēt pamatu blokus FBS -24-4-3 | gab | 2
9 | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem | m3 | 1.32
Labiekārtošanas darbi
Ielu asfaltbetona seguma un pamatojuma atjaunošana.
1 | Ielu asfaltbetona virskārtas malu piezāgēšana | m | 23
salaiduma vietās
2 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 12.4
1m/dienn.kārtu b=250mm
3 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 45
0/63 pamatni b=150mm
4 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 45
0/45 kārtu b=150mm
5 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 45
AC22 BASE,S-III, b=60mm
6 | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emulsiju | m2 | 45
BE-50
7 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 45
AC16 SURF,III, b=40mm
Būvgrāvja aizpildīšana pēc demontāžas
8 | Aizpildīt būvgrāvi pēc demontāžas darbiem | m2 | 3500
ar esošo grunti, kas paliek pāri pēc siltumtrases
izbūves,noplanējot uz vietas
9 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 3500
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
Zālāja ierīkošana pēc siltumtrases izbūves.
10 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 17811
izlīdzinot un planējot
11 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 17811
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
Ielu grantēto apmaļu atjaunošana.
12 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 38
izlīdzinot un planējot
13 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 10.5
1m/dienn.kārtu b=250mm
14 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 38
0/63 pamatni b=150mm
15 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 38
0/45 kārtu b=100mm
16 | Iebūvēt grants optimālā maisījuma segumu | m2 | 38
b=100mm
Bezseguma ceļa atjaunošana.
17 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 2856
izlīdzinot un planējot
18 | Atjaunot bezseguma ceļu,uzberot melnzemi | m2 | 2856
b=0.1m mehanizēti un iesējot zāli
(zālāja sēkla 35g/m2)
Tiešās izmaksas kopā:
| Sastādīja __________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) | [7 empty] | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 6.KOPĀ
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 3.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
KOPTĀME Nr. 6
|  |  | Tāmes izmaksas Eur | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
N.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur)
1 | 1 | Demontāžas darbi
2 | 1 | Zemes darbi
3 | 1 | Montāžas darbi
4 | 1 | Būvniecības darbi
5 | 1 | Labiekārtošanas darbi
KOPĀ
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa ___%
Līgumcena
PVN 21%
Līguma summa:
| Sastādīja __________________________ |  |  | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) |  |  |  | (vārds, uzvārds, paraksts)

## 6.Gaisa 3.posms
Apakštāme Nr. 6
Apakštāmes nosaukums
Būves nosaukums: MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA POSMĀ NO NEKUST.
ĪPAŠUMA TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ LĪDZ NEKUST. ĪPAŠUMAM DZINTARU IELĀ 88, VENTSPILĪ. 3.POSMS.
Objekta adrese : TALSU UN DZINTARA IELAS VENTSPILĪ.
Līguma NR. | [10 empty] | Tāmes izmaksas : |  | Eur
________ | [10 empty] | Tāme sastādīta:
N.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienību izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas /Eur/
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Asfaltbetona malu iezāģēšana pirms | m | 14
uzlaušanas
2 | Esošā ielu asfaltbet. seguma un pamatojuma | m2 | 28
nojaukšana
3 | Ielu apmaļu grants seguma un pamatojuma | m2 | 342
nojaukšana
4 | Demontēt dz/ betona paneļu žoga posmus, | m | 10
nokraujot nokrautnēs
5 | Demontēt esošo stiepļu žogu | m | 5
6 | Asfaltbetona ,grants segumu un šķembu | m3 | 146.6
pamatojuma iekraušana automašīnā
7 | Būvgružu un šķembu transportēšana uz | km | 450
atbērtni līdz 15km
8 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 715
cauruļvadus Dn 500mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
9 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 1430
cauruļvadus Dn 300mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
10 | Demontēt virszemes siltumtrases izolētos | m | 715
cauruļvadus Dn 200mm ar siltumizolāciju un
cinkotā skārda apvalku (ar līkumiem)
11 | Demontēt atgaisošanas un izlaides armatūru | gab | 10
uz virszemes trases
12 | Demontēt virszemes siltumtīklu dz-betona | gab | 75
balstus H=4m un pamatus
13 | Demontēt virszemes siltumtīklu slīdošos | gab | 75
balstus ar metālkonstrukciju
14 | Demontēt virszemes siltumtīklu metāla | gab | 2
estakādes (L=32m) ar kāpnēm
15 | Demontēt nedarb. tērauda kanalizācijas | m | 5
caurules Dn200mm
16 | Demontēt nedarb. keramikas kanalizācijas | m | 5
caurules Dn200mm
17 | Demontēt nedarb. asbestcementas kanalizācijas | m | 5
caurules Dn300mm
18 | Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas | tn | 2260
(cauruļvadus, armatūru,dz-bet.elementus,
balstus, estakādes u.c.)
19 | Celtniecības atkritumu transportēšana līdz 15km | km | 2720
Zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa | m3 | 1750
tilp.0,65m3,iekraujot automašīnās ar
aizvešanu
2 | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 25
3 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem | m3 | 85
no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma
b=0,15m
| Smilts | m3 | 93.5
4 | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un | m3 | 275
akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar seko-
jošu blietēšanu pa kārtām b=0,10m un
planēšanu ar roku darbu
| Smilts | m3 | 302.5
5 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, | m3 | 1425
blietējot ar elektroblieti
6 | Blietēt grunti ar elektroblieti | h | 48
7 | Iebūvēt tranšeju atbalsta sienas H=2400mm, | gab | 12
L=3500mm un nojaukt (nomas maksa
2.mēnešiem)
8 | Ūdens pazemināšanas iekārtas uzstādīšana | obj. | 1
9 | Siltumtīklu izbūve ar caurduršanas metodi | m | 24
zem dzelzceļa (2.5mzem sliedes pēdas )
apvalcaurule Dn=508*6.3-2gab , L=12m
Montāžas darbi
1 | Montēt rūpnieciski izolētas caurules ar | m | 1092
signālvadiem, Dn219/355mm
2 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 90° | gab | 8
Dn 219/355mm,horizontālos
3 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 60° | gab | 4
Dn 219/355mm,horizontālos
4 | Montēt rūpnieciski izolētus līkumus 25° | gab | 2
Dn 219/355mm,horizontālos
5 | Montēt rūpnieciski izolētas pārejas | k-ts | 2
Dn219/355mm -Dn273/400mm
6 | Montēt savienojumus SX*Dn 219/355mm | gab | 132
| Putu pakas Nr.9 | gab | 264
7 | Montēt savienojumus SX*Dn 273/400mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
8 | Montēt gala cepures Dn219/355mm | gab. | 2
9 | Montēt elastīgo uzmavu BS Dn 219/355mm | gab | 2
| Putu pakas Nr.9 | gab | 4
10 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 24
Dn508*6.3mm (aizsargcaurule )
11 | Iebūvēt nerūsējošā tērauda skavu Dn508mm | gab | 4
12 | Iebūvēt nerūsējošā tērauda skavu Dn355mm | gab | 4
13 | Iebūvēt ģeotekstilu starp skavām | m2 | 4.5
14 | Montēt metināmās tērauda caurules | m | 2
Dn323.9*5.6mm
15 | Montēt metināmu tērauda pāreju DN200- | gab. | 2
DN300
16 | Notīrīt rūsu no melnajām caurulēm | m2 | 40.3
17 | Gruntēt caurules ar gruntskrāsu URF-0110 | m2 | 2
18 | Krāsot caurules ar pretkorozijas krāsu | m2 | 4
Neosprint 30
19 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN300,b=100mm
20 | Izolēt metāla caurules ar cietās akmens | m | 1
vates čaulām Paroc PS DN300,b=60mm
21 | Cinkotais skārds | m2 | 3.1
22 | Montēt dalīto kabeļu aizsargcauruli | m | 35
EVOCAB SPLIT DN110
23 | Esošo kabeļa aizsardzība uz dz/betona sētas | m | 5
ar dalīto aizsargcauruli EVOCAB SPLIT
DN110
24 | Signāllenta 0,05*500m | gab | 3
25 | Izbūvēt kompensācijas spilvenus | gab | 47
2000*1000*40cm
26 | Montēt signālvadu savienojuma kārbas 1517 | gab. | 2
27 | Montēt kabeļa izvadus gala cepurē | gab. | 4
28 | Iebūvēt kabeli NYN 5*1.5mm2 | m | 6
29 | Pievienoties esošajiem bezkanāla siltum- | vieta | 2
tīkliem Dn 273/400mm
30 | Pievienoties esoš. virszemes siltumtīkliem | vieta | 2
Dn300mm
31 | Cauruļvadu savienojumu blīvuma pārbaude | gab | 134
ar rengenoskopijas metodi
32 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude ar 1.5 | m | 564
darba spiediena
33 | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža | m | 564
tranšejās
34 | Vada turētājs (50gab) | k-ts | 17
35 | Vadu skavas (100gab) | k-ts | 3
36 | Līplenta | gab | 3
37 | Lodalva | gab | 1
38 | Papildvads 25m | gab | 1
39 | Montēt rūpnieciski izolētu lodveida krānus | gab | 2
Dn 219/355 ar pagarinātu kātu hmax=1000mm
40 | Montēt rūpnieciski izolētus lodveida krānus | gab | 2
Dn 219/355 ar diviem nerūsējošā tērauda
lodveida krāniem izlaidei Dn60/140mm,
ar pagarinātu kātu hmax=1500mm
41 | Montēt rūpnieciski izolētu nerūsējošā | gab | 4
tērauda lodveida krānu atgaisošanai/izlaidei
Dn219/355mm/Dn60/140mm
42 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
Būvniecības darbi
1 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 1
akas Dn 2000mm
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 2
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 2
| Grodi Dn2000*900 (KC-20-09) | gab | 1
| Bituma mastika | kg | 34
| Java | m3 | 0.21
2 | Betonēt grodu vāku Dn2200mm ar diviem | m3 | 1.5
atvērumiem no betona B25;F100;W6 ar veidņu
izbūvi un nojaukšanu -1gb (sk.SAT-42)
3 | Iebūvēt stiegras 16AIII,10AIII,8AIII,6AIII | tn | 0.141
aku vākos
4 | Izolēt vākus ar karstu bitumenu 2.kārtās pa | m2 | 6.4
aukstu bitumena gruntējumu vai pielietot
līdzvērtīgu hidroizolāciju
5 | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas | k-ts | 3
akas Dn 1500mm
| Čuguna lūka,vieglā | gab | 3
| Čuguna vāku paceļamais gredzens KO-10 | gab | 3
| Grodu vāks Dn 1680*150(KCP-15) | gab | 3
| Grodi Dn1500*600 (KC-15-06) | gab | 4
| Bituma mastika | kg | 72
| Java | m3 | 0.39
6 | Montēt pamatu blokus FBS -12-4-3 | gab | 2
7 | Montēt pamatu blokus FBS -24-4-6 | gab | 4
8 | Montēt pamatu blokus FBS -24-4-3 | gab | 2
9 | Iebūvēt šķembu pamatslāni zem blokiem | m3 | 0.96
Labiekārtošanas darbi
Ielu asfaltbetona seguma un pamatojuma atjaunošana.
1 | Ielu asfaltbetona virskārtas malu piezāgēšana | m | 14
salaiduma vietās
2 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 7.7
1m/dienn.kārtu b=250mm
3 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 28
0/63 pamatni b=150mm
4 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 28
0/45 kārtu b=100mm
5 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 28
AC22 BASE,S-III, b=60mm
6 | Segas pamatkārtas gruntēšana ar emulsiju | m2 | 28
BE-50
7 | Ierīkot karstā asfaltbetona maisījuma kārtu | m2 | 28
AC16 SURF,III, b=40mm
Ielu apmaļu grants seguma atjaunošana.
8 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 342
izlīdzinot un planējot
9 | Iebūvēt drenējošo smilts ar filtrācijas koef.> | m3 | 94.1
1m/dienn.kārtu b=250mm
10 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 342
0/63 pamatni b=150mm
11 | Ierīkot nesaistītu minerālmater. maisījuma | m2 | 342
0/45 kārtu b=150mm
12 | Iebūvēt grants optimālā maisījuma segumu | m2 | 342
b=100mm
Būvgrāvja aizpildīšana pēc demontāžas
13 | Aizpildīt būvgrāvi pēc demontāžas darbiem | m2 | 4223
ar esošo grunti, kas paliek pāri pēc siltumtrases
izbūves,noplanējot uz vietas
14 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 4223
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
Zālāja ierīkošana pēc siltumtrases izbūves.
15 | Atbērt atpakaļ blietētu, smilšainu grunti, | m2 | 5737
izlīdzinot un planējot
16 | Zālāja ierīkošana,uzberot melnzemi b=0,1m | m2 | 5737
mehanizēti sagatavojot augsni un iesējot
zāli (zālāja sēkla 35g/m2)
17 | Atjaunot nojaukto dz/betona paneļu žogu | m | 10
18 | Atjaunot ķieģeļu žoga posmus pēc virszemes | m3 | 0.3
siltumtrases izbūves
19 | Atjaunot demontēto stiepļu žogu | m | 5
Tiešās izmaksas kopā:
| Sastādīja __________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja ________________________
| (vārds, uzvārds, paraksts) | [7 empty] | (vārds, uzvārds, paraksts)